Приложение № 1

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси“

С настоящата пазарна консултация се цели изчисляване на прогнозната стойност за предстоящо възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси“.

Посочените спецификации дават минималните изисквания, на които следва да отговарят вещите.

Предложените вещи трябва да са нови, придружени със съответните документи за произход и качество.

Доставката на автомобилите ще бъде приета от посочено за целта лице от страна на  Възложителя на адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ № 7”, Регионална дирекция по горите – Русе.

Количеството и техническите параметри/изисквания към вещите, в обхвата на предмета на настоящата пазарна консултация, е както следва:

| № | Вид на вещта | Техническа спецификация с посочени минимални параметри | Количество | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазерен далекомер и висотомер | Да измерва разстояние до 1000 м., височини и разлика във височините, да запаметява отчетите, минимално 6-кратно увеличение, височината на обекта да се вижда на скалата, измерване на ъгли. | 10 | бр. |
| 2 | Електронна клупа | Сгъваеми рамена, безжична връзка между скалата и компютърния терминал, USB връзка, bluetoоth комуникация, да съхранява информация за диаметри по дървесни видове, брой дървета и височини. | 2 | бр. |
| 3 | Механична клупа | Дължина над 50 см, алуминиеви, пластифицирана лицева повърхност, устойчиво нанесени двустранно скали, мм, см, степени на дебелина, обеми. | 7 | бр. |
| 4 | GPS – устройство | Да осигурява оптимална точност в гориста местност с гъста растителност и облачно време. Да измерва площи, надморска височина. Компас, да се сдвоява със смарт устройства и компютър. | 10 | бр. |
| 5 | Терминален монокъл | Размер на сензора минимум 1024х768 пиксела, минимум 50 мм. диаметър на обектива, водоустойчив, с вградена батерия, с рекордер, възможност за смяна на цветови палитри, увеличение до 20Х, обхват на откриване 2000 м. | 2 | бр. |
| 6 | Бодикамера | Резолюция на видеото минимум 2304х1296 пиксела, размер на снимката 34 мегапиксела, режим на запис на автомобил, режим на откриване на движение, продължителност на записа 30 мин. Живот на батерията с едно зареждане минимум 7 часа | 14 | бр. |
| 7 | Светлоотражателна жилетка | Жълт цвят, възможност за надпис на гърба | 20 | бр. |
| 8 | Фоторегистратор на автомобил | Wifi, usb, вградена батерия, LSD дисплей, мин.128 GB слот за SD карта, GPS модул, нощен режим, разделителна способност 1920х1080 px, зрителен ъгъл 130-150 градуса, честота на кадрите 25-30 кадъра в секунда. | 7 | бр. |
| 9 | Дрон | Минимум 45 мин. на полета, термокамера, RGB камера и IMU с висока точност, 6 посочно сканиране и позициониране, IP44 защита ,активна стабилизация на изображението, нощен режим, с наличен софтуер, автоматично връщане. | 2 | бр. |
| 10 | Пожарникарски обувки | Цвят черен. Леки, удобни, подходящи за работа при пожар и различни дейности.Външен материал – кожа, водоустойчива и дишаща, вътрешна част силно дишаща и издръжлив. Подметка средно твърда, противоплъзгаща с висока устойчивост на абразия | 14 | бр. |
| 11 | Противопожарно яке | Цвят черен или тъмно зелен.Изработени от хидро-олеофобна , мета-пара-арамидна тъкан( против разкъсване), система за вентилация под мишниците, тъкани устойчиви на огън, 2 странични джоба с капак, за съхранение на инструменти и оборудване | 14 | бр. |
| 12 | Противопожарен панталон | Цвят черен или тъмнозелен. Материя устойчива на разкъсване и топлина. Висок колан с ластик отзад, минимум 5 гайки. Отвор в долната част на крачола с цип със защитен капак. Два джоба отстрани на панталона, 2 джоба за ръцете. | 14 | бр. |
| 13 | Каска – защитна за дейности в гората | Полиетиленова каска за дърводобив и строителство със завишена здравина. Оборудвана с външни антифони . | 20 | бр. |
| 14 | Фотокапан | Облачна услуга-изпращане на снимки и видео в хранилище, минимум 12 MP ррезолюция на сензора, Видео 108 пиксела, 30 кадъра в сек., задействане на сензорите - до 30 м, дневни и нощни снимки, серийни снимки, видеоклип 30 сек. | 10 | бр. |
| 15 | Бинокъл | Увеличение минимум 10х, мин.диаметър на обектива 50 мм, многослойно покритие на обектива за ясно изображение, капачки на обектива и окуляра, гумирано покритие, поропризма. | 10 | бр. |
| 16 | Ролетка за измерване | Лента от фибростъкло. Пластмасов корпус с гумирано покритие. Дължина – минимум 20 м. Скала в мм и см. С ръкохватка. | 7 | бр. |